## Лист1
Амперы	Тр1 10к/1к	Тр2	Тр3	Тр4	Тр5	Тр6	Тр7	Тр8	Тр9	Тр10	Тр1 10к/3,3к
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,33	46	51	47	51	46	46	45	49	50	51	148
0,43	56	64	57	63	56	56	54	61	60	61	177
0,76	81	91	86	95	80	82	77	91	85	88	246
4,45	190	210	205	222	187	191	177	214	200	202	557
8,5	250	270	276	288	249	255	255	284	259	267	730
12	280	320	317	335	280	285	287	326	298	310	838
16	318										920
20	356										1002
21	365,5										1022,5
90	1021
	90 А * 220 В = 19800 Вт										21 А * 220 В=4620 Вт
	Расчетный максимум 19,8 кВт										Расчетный максимум 4,6 кВт
Трансформатор переменного тока A4F346
Амперы
Аналоговый выход (диапазон 0-:-1023)
Трансформатор переменного тока
Амперы